## Slide 1: Вимірювання та відображення характеристик напівпровідникових Транзисторів засобами тривимірної графіки

## Slide 2: Класична форма подання характеристик

## Slide 3: Л2-100 ТЕКО
Параметри приладу:
– Максимальний струм: 50A;
– Максимальна напруга: 5000В;
– Вбудований кольоровий TFT РК дисплей (640 × 480 точок);
– Підключення до ПК через високошвидкісний USB-порт;
Функції програмного забезпечення:
– Збереження та завантаження (CSV, XLS, зображення);
– Друк результатів;
– Налаштування приладу.

## Slide 4: ЭРБИЙ-7107
Під час вимірювання можна задати наступні параметри:
  Напруга;
  Температура;
  Освітленість.
Основні параметри приладу:
– Струм: від 10 нА до 200 мА;
– Напруга на виводах: від 100 мкВ до 5 В;
– Температура тримача: від 0 до +90°С точність температури: 0,1°С;
– Перестрочування освітленості: 1:10000;
– Точність вимірювання напруги: до 1,3%;
– Точність вимірювання струму: до 3%.

## Slide 5: Структурна схема
Прилад
ПК

## Slide 6: Схема керування напругою

## Slide 7: Схема керування струмом
Вихід ЦАП
Мікроконтролер

## Slide 8: Функції бібліотеки драйвера
Функція | Опис
int GetMajorVersion() | Отримати старшу частину версії.
int GetMinorVersion() | Отримати молодшу частину версії.
int IsVersionConfirmed() | Чи співпадає версія драйвера з версією прошивки приладу (0 — ні).
int GetLastDeviceError() | Отримати код останньої помилки.
int GetPersentComplete() | Прогрес вимірювання в відсотках.
int SetBuffer(SurfaceBuffer * buffer) | Передача вказівника на буфер, який потрібно заповнити даними. Виклик цієї функції розпочинає процес вимірювань.

## Slide 9: Алгоритм роботи драйвера
1
2

## Slide 10: Робота з тривимірною графікою
Структура вершини:
Координати (x, y, z)
Нормаль (x, y, z)
Текстура (x, y)
Колір (RGBA, 32 біти)
Індекси
Полігон
Полігон

## Slide 11: Алгоритм побудови поверхні

## Slide 12: Алгоритм побудови сітки
v1, v2 –початкова та кінцева точки;
Object – клас об'єкта в тривимірному просторі;
v1 (x1, y1, z1)
v2 (x2, y2, z2)

## Slide 13: Висновки
1. За результатами аналітичного огляду встановлено, що в даний час немає жодного комерційного зразка характерографа, який використовує тривимірну графіку для відображення результатів.
2. Розроблена система дозволяє проводити вимірювання вольт-амперних характеристик біполярних транзисторів. Вона включає апаратну частину, що проводить власне вимірювання та програмну, що відображає результати на екрані персонального комп’ютера. Особливістю даного рішення є використання тривимірної графіки.
3. Як показав аналіз можливих рішень, найбільш простий і дешевий спосіб організації передачі даних за допомогою шини USB — використання мікроконтролера PIC18F4550, з вбудованим USB модулем.
4. Розроблена система має такі основні параметри:
Керована напруга від 0 до 50 В з кроком 0,05 В;
Керований струм бази від 0 до 10 мА з кроком 40 мкА;
Похибка вимірювання струму колектора не перевищує 250 мкА;
Максимальна роздільна здатність — 262144 точок.
5. Наведені параметри було підтверджено в результаті тестування на моделях транзисторів з відомими характеристиками. Час вимірювання характеристики розміром 12х12 точок складає приблизно 20 секунд.